Приложение № 1

Состав и техническое состояние общего имущества

в Многоквартирном доме

Собственнику помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, малые архитектурные формы и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования |  |  |
| Помещения общего пользования, в т.ч.: |  | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| а) коридоры и лестничные площадки | Материал лестничных маршей - дерево Материал ограждений - дерево. по всему периметру лестничных маршей, и в 1 и во 2 подъезде, а также на крыльцах установлено анти скользящее покрытие площадь - 98 м2 | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| б) технические этажи (уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | Количество - 1 шт. Площадь пола – 481,2м2 Материал пола - монолит | Состояние удовлетворительное, ремонт не требуется |
| в) технические подвалы | потолок технического подвала площадь – 513,3 м2 Перечень инженерных коммуникаций: - трубопроводы теплоснабжения; - трубопроводы ХВС, ГВС; - трубопроводы бытовой канализации; - трубопроводы ливневой канализации; - трубопроводы ИТП; - кабели силовые и слаботочные. Перечень установленного инженерного оборудования: - теплообменники отопления и горячей воды; - циркуляционные, подпиточные и дренажные насосы; - система автоматического поддержания давления; - оборудование регулировки систем отопления, ГВС, ХВС, вентиляции; - аппаратура автоматики ИТП; - вентиляционные установки | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| фундамент | железобетонный ленточный монолитный | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| наружные и внутренние капитальные стены и перекрытия | материал - брус, утепленный жесткими минераловатными плитами, с облицовкой снаружи металлическим сайдингом. Между бетонным основанием и деревянными стенами гидроизоляция из 2-х слоев рубероида | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| стены и перегородки внутри подъездов и помещений общего пользования | Количество подъездов - 2 шт. Материал отделки стен -. перегородки – брандмауэр | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| перекрытия | деревянные, балочные | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| перегородки | гипсокартонные листы (ГЛК) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двуслойной обшивкой с обеих сторон (1 112) с одним дверным проемом | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| полы | деревянные, покрыты линолеумом, первый этаж в квартирах с подогревом (теплый пол, термостат SM60 – 20 шт) | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| водосточная система | (желоба подвесные, водосточные трубы, водосточный слив, карнизы) водосток - греющий кабель под карнизом., | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| кровля (водосточная система) | количество желоба подвесные – 6шт., протяженность водосточных труб – 84м., водосточная труба 3м с коленом – 28 шт., водосточный слив – 12 шт. гидро-ветроизоляция под обрешеткой | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| кровельные лестницы | протяженность – 32 м.п. (в т.ч. пожарные с ограждением) | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| фасонные элементы кровли | ендовая нижняя – 43 м.п. и верхняя – 43 м.п для слуховых и декоративных окон, конек – 74 м.п., ветровая планка – 80 м.п., карнизная планка | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| наружные сети электроснабжения | вид – сооружение, расположено на земельном участке с кадастровым номером – 24:34:0010117:428. Объект учета состоит из 2 контуров: 1, 2 контур-подземный, марка кабеля АВБбШв 4х50 мм2, тип – кабельная линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность – 52 м. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| внутреннее электроснабжение | ЯТП-0,25 (ящик с понижающим распределительным трансформатором тока) 220//36В, предназначен для питания сетей местного освещения напряжением, количество – 3 шт | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| наружное уличное освещение | вид – сооружение, расположено на земельном участке с кадастровым номером – 24:34:0010117:428. Объект учета состоит из восьми контуров: 1 контур-подземный, марка кабеля-ВВГнг-ХЛ 4х35 мм2; 2-7 контур-наземный, опоры несиловые фланцевые граненые. Тип – кабельная линия 0,4 кВ, протяженность – 118м. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| устройство управления на напряжение | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700*1100 мм – 1шт., (ширина до 1200*1000мм – 6шт), ВРУ 1-18.80.45.1Р31 – 1 шт., щиты распределительные – 14 шт., | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| щиты распределительные этажные ЩЭ1.1-1.4 | количество – 4 шт., | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| щиты распределительные этажные ЩЭ2.1-ЩЭ2.4 | количество – 4 шт., | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| светильники потолочные, настенные, светодиодные | количество – 236 шт | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| наружные сети водоснабжения | вид –сооружение, расположено на земельном участке с кадастровым номером – 24:34:0010117:428. Объект учета –подземный трубопровод, материал-сталь, d57мм, протяженность – 17м. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| ванны напольные | количество – 16 шт | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| тепловые сети | вид – сооружение, расположено на земельном участке с кадастровым номером – 24:34:0010117:428. Объект учета состоит из двух контуров: 1,2 контур-подземный, трубопровод, материал-сталь, 2d89 мм. По трубопроводу транспортируется горячая вода с температурой 95/70 градусов Цельсия, протяженность – 34м. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| узел системы отопления | Водонагреватель скоростной односекционный с поверхностью нагрева одной секции до 4м2, пластинчатый теплообменник Q=97,46кВт, количество 1 шт., элеваторы – 2 шт., насосы центробежные с электродвигателем – 4шт., термометры в оправе – 15 комплектов, манометры с трехходовым краном – 18 комплектов, краны воздушные – 6 комплектов, краны регулирующие трехходовыек КРТПП, латунные диаметром 15 мм – 6шт., вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, клапаны проходные на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 25мм. – 34 шт., (диаметром до 50 мм – 10 шт.., диаметром до 100 мм – 3 шт)., счетчик (водомер) диаметром до 40мм – 1 шт. Общедомовые приборы учета Декаст ВСКМ-20 ХВС-501301196 и ГВС Декаст ВСКМ 90-32 471102871., | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| радиаторы отопления | в каждой комнате – в наличии | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| электрическое отопление | электрополотенце – 2 шт., электрический нагреватель теплофон –iT 100 ЭВНАП 1,0/220 – 2 шт., узел системы отопления PAU-3CJ-50-50/50 – 1 комплект, узел системы отопления ГВС PAU-ГВС1-80-65/32/25 – 1 комплект | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| наружные сети водоотведения | вид – сооружение, расположено на земельном участке с кадастровым номером – 24:34:0010117:428. Объект учета-подземный, трубопровод, материал-хризотил цементная напорная ВТ9, d150мм, протяженность – 50м. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| внутреннее водоотведение по подвалу | Трубопровод из чугунных канализационных труб, диаметром 100 м. – 42м. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| унитазы | количество – 16 шт | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| приямки и козырьки на приямки | количество – 4 шт, материал – металл | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования - __ шт., материал – металл, | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| вентиляция | воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, площадь – 75,6 м2 вентиляционные шахты | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| вентиляторы Вентс 100 МК, 100ВКО | количество 32 шт. (по 16 каждого вида) | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| тротуары, дорожки и площадки | площадь 15,5 м2 борбюд – протяженность – 127м. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| снегозадержатели | протяженность 80м | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| слуховые окна | количество – 4 шт | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| окна | пластиковые,на окнах установлены москитные сетки – 22 комплекта | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| двери металлические | 31 комплект, установлено 18 комплектов замков врезных оцинкованных с цилиндровым механизмом из латуни | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| металлический пандус входа для каждого подъезда | количество – 2 шт | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| молниезащита | установлена | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| телефонизация | коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой – 4 коробки, коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 – 4 шт. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| домофон | домофон многоабонентный «Мета ком-99» - 2 шт., контроллер «Цифрал/Т» - 2 шт., доводчики – 2 комплекта звонок электрический с кнопкой – 2 шт. аппараты телефонные системы ЦБ или АТС настенные – 16 шт., трубка абонентская переговорная, марка ТАП – 0,5 – 16 шт., | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| радиофикация | Радиоприемники УКВ/FM-CB (стационарные) ЛИРА РП-248 – 16 шт., радиорозетка РПВ-2 – 16 шт. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| вещательное телевидение | антена ДМВ «Сигнал» - 1 шт., усилитель VX87 – 1 шт. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| пожарная сигнализация | извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-47 «АГАТ» - 66 шт | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного дома |  |  |
| общая площадь | земельный участок – 2498 кв.м. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| элементы благоустройства | скамья Б-04.2 -5 шт., урна Б-15.4-5шт., качели «Гнездо» К-02.6 -1шт., песочница Д-08, с крышкой Д-100- 1шт., карусель К-06-1шт., игровой «Вездеход» ИК-20.2-1шт., сетка «Елочка» С-046.1- 1 шт., качалка на пружине «Теплоход» К14.2-2 шт. озеленение территории | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| парковка | асфальтированная площадь 130 кв.м., камни бортовые бетонные Б/В | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| опора НФГ-8-0,5 | количество – 7 шт. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| светильники, установленные вне здания с лампами ртутными | светильник VI-SS170087-40 количество – 6 шт | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| гидранты пожарные | количество 1 шт | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |
| сбросный колодец | Круглый сборный железобетонный канализационный колодец диаметром 1с в сухих грунтах, люк чугунный – 4 шт. | Состояние удовлетворительное, дефектов нет, ремонт не требуется |