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	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«27» апреля 2023г. 
	№ 158-п. 

	гп Северо-Енисейский


О программе проведения проверки готовности теплоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района к отопительному периоду 
Руководствуясь приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района, к отопительному периоду согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района к отопительному периоду согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admse.ru/).

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

заместитель главы района

по социальным вопросам






  Е.А. Михалева
Приложение 1

к постановлению администрации Северо-Енисейского района

от 27.04.2023 № 158-п  
Программа 
проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района 
к отопительному периоду 
1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района к отопительному периоду путем проведения комиссией, персональный состав которой утверждается настоящим постановлением (далее – комиссия), проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района, теплопотребляющие установки которых, подключены к системе теплоснабжения.
2. Проверка проводится на предмет выполнения требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Объекты, подлежащие проверке:

1) юридические лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения;
2) теплоснабжающая организация Северо-Енисейского района - муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (далее - теплоснабжающая организация).
4. Срок проведения проверки: 

для потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации последняя декада августа.
5. В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данной организации:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих ей тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих ей тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации Северо-Енисейского района;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией;

12) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и администрацией Северо-Енисейского района в части муниципального жилищного контроля и муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Северо-Енисейского района;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
14) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

6. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Правилах;
18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт) в соответствии с Правилами.

8. Акт составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр хранится в комиссии, второй  экземпляр выдается потребителю и (или) теплоснабжающей организации, о чем фиксируется запись в журнале регистрации Актов проверки готовности к отопительному периоду, который заполняется секретарем комиссии и хранится в комиссии.

9. В Акте и содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки готовности к отопительному периоду:

- объект готов к отопительному периоду;

- объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к выполнению готовности, выданных комиссией;
- объект не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности, или при невыполнении требований по готовности, к Акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
Приложение 2

к постановлению администрации Северо-Енисейского района

от 27.04.2023 № 158-п.
Состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района к отопительному периоду 
Председатель комиссии:

	Рябцев Алексей Николаевич
Заместитель председателя комиссии:
Перепелица Анжелика
Эдуардовна
Секретарь комиссии:
	·  Глава Северо-Енисейского района 
· первый заместитель главы района 

	Максимова Ирина Николаевна
Члены комиссии:

Пискунова Надежда Ивановна

Владимирова Ирина Сергеевна
Астафьев Василий Владимирович
Ходанов Дмитрий Александрович

Королева Светлана Викторовна
Специалист уполномоченного органа

(по согласованию)
Специалист уполномоченного органа

(по согласованию)


	· заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района
· начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района, главный архитектор района
· руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района
· ведущий специалист - муниципальный жилищный инспектор жилищного отдела администрации района
· директор МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»

· генеральный директор МУП «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района»

· Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

· Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края


При отсутствии одного из членов комиссии, его функции в комиссии осуществляет лицо, на которое в установленном порядке возложено исполнение его обязанностей.
